| A01 Tillval |  | Solar E:7464732 Downlight P-1601530 7W LED 3000K, 590lm Wc/tvätt, Tvätt, Gemensamhetslokal Montage infällt i undertak |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A02 |  | Solar E:7473465 Jetta STD 22W LED, 3000K, 2000lm. Wc/Tvätt Montage infälld i undertak |  |
| A03 |  | Solar E:7503050 Mac 280 plafond 12W LED 3000K 920m Lgh förråd Montage dikt tak |  |
| A05 |  | Solar E:7017851 Bänkarmatur Namsen med uttag 1200mm 26W LED, 3000K, 2250lm. Kök Montage dikt undersida överskåp i kök |  |
| A06 |  | Solar E:7017849 Bänkarmatur Namsen med uttag1200mm 12W LED, 3000K, 940lm. Wc/tvätt Montage dikt undersida överskåp i wc/tvätt |  |
| A11 |  | Solar E:7703185 Heron II väggarmatur upp/nedljus Alugrå 2x6W LED 3000K 2x854lm Altan/Balkong Monteras på vägg 1850öfg |  |